О безопасности – культурно!

Объекты культуры всегда были и будут актуальны для населения страны. Организация праздников, массовых мероприятий, выставок – без культуры никуда! Инспекцией государственного пожарного надзора Витебского района в целях актуализации сведений о состоянии пожарной безопасности проведена проверка Государственного учреждения культуры «Витебский районный центр культуры и творчества», а также подчинённых ему объектов культуры на территории Витебского района.

Проверка показала, что руководителем и должностными лицами не на должном уровне соблюдаются необходимые правила пожарной безопасности, и с целью укрепления знаний и навыков в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, работниками Витебского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены выступления в трудовых коллективах домов культуры, где сотрудники домов культур и сельских клубов испробовали свои навыки пользования огнетушителями и самоспасателями, а также продемонстрировали свои навыки при возникновении пожаров.

Дополнительно работники культуры продемонстрировали свои действия в случаях сработок систем пожарной автоматики. Изучив необходимые инструкции, работники ответили на вопросы инспекторов, а также обозначили волнующие и требующие разъяснения вопросы пользования пожарной автоматики представителям обслуживающих организаций, занимающихся обслуживанием и поддержанием работоспособности автоматики на соответствующих объектах культуры.

Вместе с тем на ряде объектов культуры выявлены нарушения, требующие незамедлительного устранения для обеспечения пожарной безопасности. В ходе проверки установлено:

- руководителем, должностными лицами и работниками не на должном уровне соблюдаются обязанности в области обеспечения пожарной безопасности, являющиеся составной частью их профессиональной деятельности;

- на объекте разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности, которая не соответствует установленным требованиям;

- не в полном объёме соблюдаются общие требования по обеспечению пожарной безопасности на объектах;

- не в полном объёме соблюдаются требования по обеспечению безопасной эвакуации при пожаре;

- не в полной мере соблюдаются специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы.

По итогу проверки руководству Центра культуры вручены необходимые документы с перечнем правил, требующих в реализации, а также вручена наглядно-изобразительная продукция. В свою очередь по факту выявленных нарушений направлена информация в Витебский районный исполнительный комитет.